**Оценка технического состояния**

Объектов ООО «Агро-Маркет» по участкам на 1 полугодие 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка |  |  |
| № | Точка ТП | адрес | Диспетчерское | кабеля и | Техническое |  |
| наименование | провода и | состояние |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | его длина |  |  |
|  | **Уч.** |  |  |  |  |  |
|  | **Зерноград** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ААБл-10 |  |  |
|  |  |  |  | 3\*185 |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ | мм2-3400 |  |  |
|  |  |  | м; |  |  |
| 1. | РУ-10 кв | Ул. Ленина,16 | ПС»Зерновая» | удовлетворительное |  |
| ААШв-10 |  |
|  |  |  | фид. 127; 115 |  |  |
|  |  |  | 3\*185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мм2-3100 |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ РУ-10 | ААБл-10 |  |  |
| 2. | ЦРП-10 кВ | Ул. Ленина,16 | 3\*185мм2 | удовлетворительное |  |
| кв |  |
|  |  |  | -100 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ РУ-10  кВ | АВБШв- | Удовлетворительно |  |
| 3. | ТП-1 | Ул. Ленина,16 | 3\*70 мм2- |  |
|  | е |  |
|  |  |  | 70 м |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ ЦРП- | 2АВБШв- |  |  |
| 4. | ТП-2 | Ул. Ленина,16 | 3\*70 мм2- | удовлетворительное |  |
| 10 |  |
|  |  |  | 2\*15 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АВБШв- |  |  |
|  |  |  |  | 3\*70 мм2- |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ РУ-10 кВ | 95 м; |  |  |
| 5. | ТП-3 | Ул. Ленина,16 | АВБШв- | удовлетворительное |  |
|  |  |
|  |  |  | 3\*120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мм2-64 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ РУ-10 | АВБШв- |  |  |
| 6. | ТП-4 | Ул. Ленина,16 | 3\*70 мм2- | удовлетворительное |  |
| кВ |  |
|  |  |  | 300 м; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ РУ-10 | ААБл-10 |  |  |
| 7. | ТП-8 | Ул. Ленина,16 | 3\*50 мм2- | удовлетворительное |  |
| кВ |  |
|  |  |  | 110 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кл-10 кВ | АПВВнг- |  |  |
| 8. | ТП-9 | Ул. Ленина,16 | 10 3\*70 | хорошее |  |
| ТПРП-10 кВ |  |
|  |  |  | мм2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТП-07 | Ул. Шукшина | ВЛ -10 кВ № | АС-50-530 | удовлетворительное |  |
| 1802 | м; |  |
|  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ВЛ -10 кВ № | АС-50-500 |  |  |
| ТП-08 | Ул. Шукшина,90 | м, АСБ | удовлетворительное |  |
| . | 1802 |  |
|  |  | 3\*50-20 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АС-70- |  |  |
|  |  |  |  | 950 м; |  |  |
| 11 | ТП-029 | Ул. Шукшина,100 | ВЛ-10 кВ № | Кл-10 кВ- | удовлетворительное |  |
| . | 1802 | ААШв-10 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3\*95-690 |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
| 12 | ТП-076 | Ул. | ВЛ-10 кВ Л-101 | АСБ-3\*50 | удовлетворительное |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  | Машиностроителей |  | мм2-20 м |  |  |
|  |  |  |  | Кл-10 кВ |  |  |
|  |  |  |  | ААБлг |  |  |
|  |  |  |  | 3\*70 мм2- |  |  |
| 13 | ТП-085 | Ул. | КЛ-10 кВ ТП- | 250 м; | удовлетворительное |  |
| Машиностроителей | 12; ТП-20 | Кл-10 кВ |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | ААБлг |  |  |
|  |  |  |  | 3\*70 мм2- |  |  |
|  |  |  |  | 300 м |  |  |
|  | **Уч. Каменск-** |  |  |  |  |  |
|  | **Шахтинский** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЛ-10 кв ПС | ВЛ-10 |  |  |
| 14 | КТП-345 | Х. Верхний Пиховкин | «Глубокинская | АС-35-140 | удовлетворительное |  |
|  |  |  | » | м |  |  |
|  |  |  | ВЛ-10 кв ПС | ВЛ-10 |  |  |
| 15 | КТП-480П | Х. Верхний Пиховкин | «Глубокинская | АС-50-600 | удовлетворительное |  |
|  |  |  | » | м |  |  |
|  | **Уч. Таганрог** |  |  |  |  |  |
| 16 | КТП-066 | Ул. Котельная, 79 А | РУ-6кВ ПС Т-3 | СБ-3\*120 | удовлетворительное |  |
| мм2-340м |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Народов,102 | 35/10 |  |  |
|  |  | 2\*130 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Уч.** |  |  |  |  |  |
|  | **Мальчевски** |  |  |  |  |  |
|  | **й элеватор** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ААШв- |  |  |
|  |  |  |  | 10-3\*95 |  |  |
|  |  | Ул. | КЛ-10 кВ ПС | мм2-250 |  |  |
| 19 | ТП-1 | м; | удовлетворительное |  |
| Железнодорожная,2 | «Сысоево» |  |
|  |  | ААШв- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-3\*185 |  |  |
|  |  |  |  | мм2-250 м |  |  |
| 20 | ТП-2 | Ул. | ВЛ-10 кВ ПС | АС-120- | удовлетворительное |  |
| Железнодорожная,2 | «Сысоево» | 3\*15 м |  |
|  |  |  |  |
|  | **Уч. Ростов** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ААБл-10 |  |  |
|  |  |  |  | 3\*185 |  |  |
|  |  |  | РПТП-2077, кл- | мм2-204 |  |  |
| 21 | ТП-2104 | Ул. Малиновского,25 | м; | удовлетворительное |  |
| 10 кВ |  |
|  |  |  | ААБл-10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3\*185 |  |  |
|  |  |  |  | мм2-199 м |  |  |
|  |  |  |  | ААБЛу-10 |  |  |
|  |  |  |  | 3\*185 |  |  |
|  |  |  | ТП-3214 РУ-10 | мм2-670 |  |  |
| 22 | ТП-1351 | Ул. Мильчакова,7 | кВ | м; | хорошее |  |
|  |  |  | ТП-52 РУ-10 кВ | ААБ-10 |  |  |
|  |  |  |  | 3\*120 |  |  |
|  |  |  |  | мм2-980 м |  |  |
|  |  |  | ТП-1351 РУ-10 | ААШв-10 |  |  |
| 23 | ТП-1280 | Ул. Мильчакова,7 | 3\*70 мм2- | удовлетворительное |  |
| кВ |  |
|  |  |  | 280 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АСБ-10 |  |  |
| 24 | ТП-2005 | Ул. Мильчакова,7 | ТП-1436 | 3\*95 мм- | удовлетворительное |  |
|  |  |  |  | 420 м |  |  |
|  |  |  |  | ААБл-6 |  |  |
|  |  |  |  | 2ААБл-10 |  |  |
|  |  |  |  | 3\*150 |  |  |
|  |  |  |  | мм2- |  |  |
| 25 | РП-10 кВ № 2 | Ул. Туполева,16А | РУ-10 кВ ПС Р- | 2\*1200 м | удовлетворительное |  |
| 4 | 2ААБл-10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3\*150 мм |  |  |
|  |  |  |  | 2-2\*1200 |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
|  |  |  |  | ААБЛг-10 |  |  |
| 26 | КТП-9А | Ул. Туполева,16А | РП-10 кВ № 2 | 3\*120 | удовлетворительное |  |
|  |  |  |  | мм2-100 м |  |  |
|  |  |  |  | ААШв-10 |  |  |
| 27 | ТП-9 | Ул. Туполева,16А | РП-10 кВ № 2 | 3\*95 мм2- | удовлетворительное |  |
|  |  |  |  | 100 м |  |  |
| 28 | КТП-1449 | Ул. Кумженская,1 Г | ВЛ-10 к | АС-50 - | удовлетворительное |  |
| В ф.4603 | 450 м |  |
|  |  |  |  |  |
| 29 | КТП-1899 | Ул. Кумженская,1 Г | ВЛ-10кВ ф. | АС-50-500 | удовлетворительно |  |
| 4603 | м |  |
|  |  |  |  |  |
| 30 | КТП-1433 | Ул. Кумженская, 1Г | ВЛ-10 кВ ф. | АС-50- | удовлетворительное |  |
| 4603 | 1300м |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | КТП-1432 | Ул. Кумженская,1Г | ВЛ-10 кВ | АС-50- | удовлетворительное |  |
| ф.4603 | 1900 м |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | КТП-1498 | Ул. Кумженская, 1Г | ВЛ-10 кВ ф. | АС-50-150 | неудовлетворительное |  |
| 4603 | м |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кл-10 кВ |  |  |
| 33 | ТП-6 | Ул. Туполева, 16 | РП-10 кВ № 1, ПС Р- | ААБл-10 | удовлетворительное |  |
| 4 | 3\*95 мм2- |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 680 м |  |  |
|  |  |  |  | Кл-10 кВ |  |  |
| 34 | ТП-2 | Ул. Туполева, 16 | РП-10 кВ № 1, ПС Р- | ААШв-10 | удовлетворительное |  |
| 4 | 3\*95 мм2- |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 м |  |  |
| 35 | ТП-2А | Ул. Туполева, 16 | РП-10 кВ № 1, ПС Р- | Кл-10 кВ | удовлетворительное |  |
| 4 | ААШв-10 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3\*95 мм2- |  |
|  |  |  |  | 250 м |  |
|  | Перемычка |  |  | Кл-10 кВ |  |
|  |  | ПС Р-4 ф. | ААБ-10 |  |
| 36 | РП-10 кВ № 2- РП-10 кВ № 1 | Ул. Туполева, 16 | удовлетворительное |
| 422;423;430;431 | 3\*150 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | мм2-450 м |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ААБгл-10 |  |
|  |  |  |  | 3\*50мм2- |  |
| 37 | ТП-11 | Ул. Туполева,16А | ТП-1670 | 190 м; | удовлетворительное |
| ААБгл-10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3\*50 мм2- |  |
|  |  |  |  | 190 м |  |
|  |  |  |  | АСБ-10 |  |
|  |  |  |  | 3\*120 |  |
|  |  |  |  | мм2- 550 |  |
| 38 | ТП-1045/1 | Ул. Орская,1 | РП-11 | м; | удовлетворительное |
|  |  |  |  | ААБл-10 |  |
|  |  |  |  | 3\*150 |  |
|  |  |  |  | мм2-540м |  |
| 39 | ТП-2131 | Пер.Доломановский 70Д | ТП-3188 | 2 ААБЛ 3\*120 125 м | Удовлетворительное |
| 40 | ТП-1454 | Ул.Вавилова 58 | ТП-1463, ТП-1303 | АСБ-6 3\*95 410 м, 275 м | Удовлетворительное |
| **Новочеркасск** | | | |  |  |
| 41 | ТП-1036 | Новочеркасск | ТП-21, ТП-36 | АСБ-6 3\*50 190 м, 140 м | Удовлетворительное |
| 42 | ТП-1120 | Новочеркасск | НГ-3 Л102 |  | Удовлетворительное |
| 43 | ТП-1035 | Новочеркасск | НГ-3 | ААБ-6 3\*95 L=40m | Удовлетворительное |
| 44 | ТП-1023 | Новочеркасск | РУ-6 кВ | АСБ-6 3\*185 L=145m | Удовлетворительное |
| 45 | ТП-2 | Новочеркасск | РП-1102 | КЛ-6кВ АСБ-6 3\*50 L=320m | Удовлетворительное |
| 46 | ТП-3 | Новочеркасск | РП-1102 | КЛ-6кВ АСБ-6 3\*95 L=285m | Удовлетворительное |
| 47 | ТП-1102 | Новочеркасск | ТП-6, ТП-1044 |  | Удовлетворительное |
| 48 | ТП-1036 | Новочеркасск | ТП-1102, ТП-146 |  | Удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |